监护型救护车(3辆)项目需求

一、车辆基本需求

监护型救护车（客车底盘）

1.排量：2.0 ；

2.排放标准：国Ⅵ ；

3.燃油种类：汽油；

4.医疗舱及驾驶舱内饰要求采用ABS材料一次成型、具有环保、无毒；

5.医疗舱及驾驶舱采用触摸控制屏≥10寸；

6.正弦波1000W逆变器；

7.高亮度LED照明灯；

8.两只10L氧气瓶；

二、车载医疗救治设备

1.急救箱*6

2.车载电动吸引器*3（负压值：≥0.08MPa）

3.急救呼吸机*3（气动电控，成人、小儿、婴幼儿可用）

4.心电图机*3（12导联、可连接传输功能）

5.车载除颤监护仪*3（含血氧饱和度、无创血压）

6.心肺复苏机*3（多种呼吸与循环配比模式自由切换，按压深度，误差≤2mm，按压频率0误差）

7.电动上车担架*3（电动担架具备车载充电功能，保障正常出车）

8.铲式担架*3（铝合金材质）

9.GPS终端系统*3（与现有平台兼容）

体检中心信息化管理系统（含智能导检系统）

项目需求

一、体检系统

1.支持办理健康证、入职、公卫、职业病、征兵、高校及个检、团检等项目。

2.自动化、数字化体检管理，智能分析生成电子个人体检报告、单位团检报告，报告自动形成档案，永久调阅。

3.体检全流程条码化，流程质量控制，结果快速录入，缩短报告形成时间，提高工作效率，降低错检率。

4.常规外设支持：身份证读卡器、USB扫描仪、扫码枪、液晶大屏幕和平板电脑等。

5.检验设备联网，检验结果通过LIS自动传输到系统，审核自动上传到总检，标准检验业务流程，全程条码化操作。

影像设备联网，影像图像采集与预览，影像报告编辑，审核报告通过PACS系统自动上传到总检，标准影像科室业务流程。

功能检查科室(心电图、骨密度检测等)设备工作站对接，实现检查结果及功能报告自动上传到总检，科室提供二次结果修改，流程质量控制。

6.系统与互联网结合，体检者可通过登录网站进行体检套餐预约，到现场确认预约，总检审核后可发布报告，体检者可在网站上通过自己的动态查询密码查询体检报告。

7.支持掌上体检，实现在手机端通过微信和APP查询健康体检报告，实现预约登记。

8.实现微信推广功能，包括：微信网上预约体检套餐；微信体检报告查询；健康知识推送、微信支付。

9.构建全流程健康管理平台：支持检后随访；可批量创建短信随访计划，批量调取短信模板并发送；电话随访备忘录；掌上体检管家在线专家干预与报告解读；问卷类疾病风险评估、中医体质辨识和心理测评；掌上报告对比分析与单项检查趋势分析管理。

二、一体化体检信息平台

一体化体检信息平台需要涵盖体检流程的三个主要阶段：检前、检中和检后。检前阶段主要提供体检预约服务，其中包括个性化体检套餐的智能推荐以及在线查看体检报告的功能。检中阶段的智能化管理则包括体检管理系统和智能导检系统，旨在提升体检过程的效率和准确性。检后阶段则转变为健康管理平台，专注于提供持续的运维服务。通过这三个阶段的无缝对接，实现了体检流程的全面覆盖。

1.检前预约

体检中心可以实现在线预约、号源管控、客户管理、报告查询等功能，为客户提供便捷、高效的服务。此外，系统还可根据历年体检数据，推荐适合客户的个性化体检套餐。同时，系统支持消息提醒和短信提醒功能，确保客户不错过任何重要信息。

在线预约，包括个人和团体预约，通过微信公众号进行在线预约，选择合适的体检项目、时间和医生，避免现场排队等候的繁琐。

2.体检管理系统

体检管理系统能够帮助体检中心实现体检全流程的自动化管理，包括体检预约登记、科室体检、风险评估、医生主检、体检报告打印等多个信息化管理流程。能够帮助体检中心实现从预约、接待、收费、检查到报告生成等全流程的自动化管理。

体检管理系统为体检者提供快速、便捷、精准的健康体检服务，提高体检用户粘度和满意度，并降低体检中心人力和时间成本，大大提高了体检中心的工作效率和服务质量。

重大异常结果管理：危急值监测与分级预警：危急值及时预警，重要异常结果ABC三级分级预警；跟踪危急值的处理进度，确保及时采取必要的医疗干预；危急值分析及统计：查询条件灵活，可根据不同人员类别、科室、日期等进行查询；一键分析：选择异常数据进行分析，统计存在危急值的人员信息及危急值状况；医生可按照患者情况选择是否将该用户加入随访名单。

3.智能导检系统

实现智能算法与人工干预相结合的智能排队、叫号方式，从客户登记开始，通过算法动态分配客户等待时间最短的科室，智能引导客户进行科室检查。

支持签到排队、队列管理、科室管理、VIP通道、区域流量展示、监测平台等功能，使体检流程合理化、体检科室秩序化、规范化，节约人力成本，提高客户体验。

4.检后健康管理平台

健康管理平台是一种针对个人健康状况进行长期跟踪和管理的数字化平台。平台通过收集和分析用户的体检数据、门急诊数据、住院数据、生活习惯、运动情况等多方面信息，为用户提供个性化的健康评估、健康干预及慢病管理服务，帮助用户更好地了解自己的身体状况，预防疾病的发生，提高生活质量。

智慧导诊导航系统项目需求

一、总体目标

全面贯彻落实国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系的通知》，各医院为患者提供电子化就医引导的环境与功能的全流程导诊导航的服务，通过专用固定终端或移动终端为患者提供医院范围内的智慧导诊导航，切实提升患者的就医体验感。分阶段、分步骤推进城市级医院智慧服务便民信息化服务系统的建设。满足《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》中在诊中服务标识与导诊导航要求，医院为患者提供电子化就医引导的环境与功能应用需要。全流程导诊导航系统具有可扩展性改造优化诊疗流程，贯通诊前、诊中各环节，改善患者就医体验，加快推进医院智慧服务建设。达到“医院智慧服务分级评估标准”四级及以上标准。在“健康扬州微信公众号平台—智慧导诊导航”模块上集成医院智慧导诊导航应用功能，一键实现智慧导诊导航服务。

二、功能需求

建成的智慧导诊导航系统，至少应具备以下功能：

(一)实现虚拟现实全景漫游功能。具备大尺度场景全景导航模型、BIM 建筑信息模型、遥感影像浏览功能；大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景；具备全景视图和用户之间的交互功能；具备跨院区和多院区漫游切换功能。实现城市级医院跨院区和多院区医院漫游；实现城市级空间管理体系。

(二)实现室内基于蓝牙定位、三维地图导航为主，其他导航的方式为辅的功能。具备多源融合定位引擎提供，融合蓝牙定位、惯导定位和Vslam 视觉定位。以蓝牙定位、三维地图导航为主，其他定位方式为辅，具备室内外定位一体化功能；高精度电子地图导航分别与720度全景导航、AR导航采用二分屏显示。

(三)实现院区楼宇的三维仿真。实现院区建筑三维外观数字孪生制作。高度还原医院真实楼宇外貌；具备与楼宇模型的交互进入室内场景应用。

(四)实现全流程导诊。主要包含诊前、诊中导诊流程和导航相结合的功能。具备全流程过程中的诊前问诊功能，患者自然语言描述病情；医生与患者对话式询问患者症状；匹配科室信息及为患者提供科室推荐科室。

具备全流程按照诊中导诊流程依次科室精细化导航的功能。为患者提供静态室内地图查询服务，支持患者在线查询各科室位置；为患者提供与个人诊疗活动相关的院内定位与导航服务；患者可在移动端实时查询相关诊疗科室位置及患者排队诊疗情况；可获取患者院内多个科室的诊疗活动安排，并为患者规划最佳的诊疗路径；可根据患者等候队列的实时变化，提示并引导患者就诊；导航系统与医院信息系统整合，实现全流程的就医流程引导。

具有精细化的地图导览系统，方便用户了解医院的诊室、缴费处、药房等位置点；具有高精度高可用的定位导航功能，在医院帮助患者快速定位自己当前的所在位置，结合地图导览系统，实现实时定位导航、寻找服务、寻找位置以及寻人。

B超维保项目需求

超声科平均每天检查患者近500人次，平均每台设备每天要做接近70人次的检查。因为我科以下表格内超声设备保修到期，为了保障机器的正常运行，不影响科室正常工作，以及医院患者的检查需求，我科申请对以下表格内的设备购买相应的维保服务。

具体要求如下：

1、设备每年提供4次整机保养。

2、设备所有探头保证正常使用。探头图像科室不认可的需要更换全新探头。

3、机器面板的各个功能按键保证定期维护，有不灵敏或者损坏的需要更换全新配件。

4、设备主机部分，包括电源模块和其他功能模块，定期维护，如出现故障及时维修，不能维修的要更换全新配件。

5、设备年检时配合医院做好设备的年检工作，保证设备正常年检。

6、设备保养维修时，需要使用科室和设备科同时在场确认。

需维保设备见下表：

| 序号 | 品牌 | 机器型号 | 序列号 | 使用科室 | 采购时间 | 使用年限 | 维保到期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE | Vivid E9 | 9198 | 超声科 | 2016年 | 8年 | 2024年12月31日 |
| 2 | GE | LogIq E9 | 108108US2 | 超声科 | 2011年 | 13年 | 2024年12月31日 |
| 3 | GE | LogIq C9 | 5489329 | 超声科 | 2018年 | 6年 | 2024年12月31日 |
| 4 | 开立 | S40 | 4001298 | 超声科 | 2013年 | 11年 | 2024年12月31日 |
| 5 | 三星 | XW80A | S17NM3HJC00001H | 超声科 | 2017年 | 7年 | 2024年12月31日 |
| 6 | 西门子 | ACUOSNSequoia | 801031 | 超声科 | 2019年 | 5年 | 2024年4月9日 |
| 7 | 迈瑞 | DC-8EXP | QH-93001875 | 超声科 | 2019年 | 5年 | 2024年12月26日 |
| 8 | GE | LogIq E | 6045989WX0 | 超声科 | 2019年 | 5年 | 2024年12月31日 |
| 9 | 开立 | S40Pius | 0508820311 | 体检中心 | 2017年 | 7年 | 2025年5月31日 |

120急救车车载视频服务项目需求

仪征市人民医院120救护车无线视频服务项目的功能需求如下：

1、提供无线传输功能，确保实时视频和数据回传至指挥中心；

2、同时提供内置和云端存储方案，用于录制和备份监控数据；

3、提供系统集成管理平台，支持远程配置和故障诊断；

4、设备选型要求抗干扰、耐高温，现场施工要求安装牢固，能承受车辆运行中的震动和冲击；

5、视频服务平台与上级120指挥中心的视频监控系统实现互联；

6.	此次为增补项目，增加13台救护车的车载视频监控服务，需与前期建设的120救护车视频监控系统完全兼容。

便民医柜项目需求

1、院方提供医柜的放置地点及所需电源，原则上不能占用医疗区域，具体放置位置和数量双方后期可洽谈。

- 医柜中投放物品需与院方报备，由院方审核把关后才能投放。投放产品包括但

- 不限于酒精、纱布、碘伏、一次性口罩、一次性帽子、绷带、约束带、体外垫等

- 耗材及纸尿裤、尿壶、湿巾、病员服、大小便盆、量杯、毛巾、浴巾、医用待产

- 包、吸奶器、艾条、产褥垫、奶瓶等卫生产品。

- 投放的械准字耗材必须为医保不可计费耗材，如果投放的耗材为江苏省医用耗

- 材招采管理系统有的品种，价格不能高于平台价格。

- 投放方的在售物品须提供可随时查验的相关合格证照等资料。

9、投放方需确保售货机的正常运行，并负责售货机清洁及维修保养工作及相关费用，有工作人员巡回补货和设备维护等工作。

10、投放方需提供24小时服务电话，及时处理用户的投诉。当医柜出现故障时应及时修复，如实在无法修复的，投放方应及时更换新的设备。在医柜不能正常使用时，应有明显的标识与告知，并针对相关状况，提供解决方案。

11、投放的任何产品质量遇到任何问题或后期引起的任何纠纷由投放方负责，和院方无关。

12、投放方需给我院支付一定的费用用于产地租赁及电费等，可商谈费用支付形式（分成或租金的形式）。