- 消防设施维护保养项目项目需求

- 维保范围

| 用 途 名 称 | 医疗用房㎡ | 附属用房㎡ | 生活用房㎡ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 5570 |  |  | 2001年 |
| 医技楼 | 4147 |  |  |  |
| 医技附属楼 | 2385 |  |  | 2006年 |
| 病房楼 | 9960 |  |  | 1999年 |
| 综合楼 |  | 1527 |  | 2000年 |
| 二号病房楼 | 1911 |  |  |  |
| 洗衣房 |  | 324 |  |  |
| 原浴室 |  |  | 304 |  |
| 传达室 |  | 102 |  |  |
| 发热门诊 |  | 300 |  |  |
| 原污水处理站 |  | 32 |  |  |
| 科技综合楼 | 8105 |  |  | 2004年 |
| 招待所 |  |  | 255 |  |
| 感染科病房 |  |  | 944 |  |
| 内科病房楼 | 18566 |  |  | 2012年 |
| 原计生站 |  |  | 3423.56 |  |
| 西区医院 | 7140.3 |  |  |  |
| 西区感染病楼 | 4354.22 | 1088.80 |  | 2019年 |
| 发热门诊 | 747.6 |  |  | 2020年 |
| 万管实验室 | 318.06 |  |  | 2021年 |
| 救护车洗消中心 | 630 |  |  | 2021年 |
| 合 计 | 63834.18 | 3373.80 | 4926.56 |  |
| 现有总建筑面积 | 72134.54㎡ |  |  |  |

二、维保内容包括不局限于：

- 消防供配电

- 火灾自动报警系统

- 电源监控系统

- 信息传输装置

- 消火栓给水系统

- 自动喷水灭火系统

- 防火分隔系统

- 防火门监控系统

- 防排烟系统

- 消防广播系统

- 气体灭火系统

- 应急照明及疏散指示

- 灭火器

- 电气设施

- 三、维护保养检查及维护内容（格式自拟）

- 1、每月巡查计划表

- 2、设备定期保养计划表

- 3、设备定期功能测试计划

- 4、联动功能测试计划

| 用 途 名 称 | 医疗用房㎡ | 附属用房㎡ | 生活用房㎡ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 5570 |  |  | 2001年 |
| 医技楼 | 4147 |  |  |  |
| 医技附属楼 | 2385 |  |  | 2006年 |
| 病房楼 | 9960 |  |  | 1999年 |
| 综合楼 |  | 1527 |  | 2000年 |
| 二号病房楼 | 1911 |  |  |  |
| 洗衣房 |  | 324 |  |  |
| 原浴室 |  |  | 304 |  |
| 传达室 |  | 102 |  |  |
| 发热门诊 |  | 300 |  |  |
| 原污水处理站 |  | 32 |  |  |
| 科技综合楼 | 8105 |  |  | 2004年 |
| 招待所 |  |  | 255 |  |
| 感染科病房 |  |  | 944 |  |
| 内科病房楼 | 18566 |  |  | 2012年 |
| 原计生站 |  |  | 3423.56 |  |
| 西区医院 | 7140.3 |  |  |  |
| 西区感染病楼 | 4354.22 | 1088.80 |  | 2019年 |
| 发热门诊 | 747.6 |  |  | 2020年 |
| 万管实验室 | 318.06 |  |  | 2021年 |
| 救护车洗消中心 | 630 |  |  | 2021年 |
| 合 计 | 63834.18 | 3373.80 | 4926.56 |  |
| 现有总建筑面积 | 72134.54㎡ |  |  |  |

二、维保内容包括不局限于：

- 1、消防供配电

- 2、火灾自动报警系统

- 3、电源监控系统

- 4、信息传输装置

- 5、消火栓给水系统

- 6、自动喷水灭火系统

- 7、防火分隔系统

- 8、防火门监控系统

- 9、防排烟系统

- 10、消防广播系统

- 11、气体灭火系统

- 12、应急照明及疏散指示

- 13、灭火器

- 14、电气设施

- 三、维护保养检查及维护内容（格式自拟）

- 1、每月巡查计划表

- 2、设备定期保养计划表

- 3、设备定期功能测试计划

- 4、联动功能测试计划