溶栓床技术参数

1、病床尺寸小巧，便于转运检查等，长度2000mm左右，宽度650mm左右；

2、最大承重≥ 250kg；

★3、自带称重系统，便于患者溶栓时计算药量；

4、材质优良，整体牢固，稳定性好；

5、配置输液架，操作简便灵活；

6、车轮灵活，静音，刹车系统稳定；

7、原厂保修≥3年，终身技术支持，配件≤8折；

8、出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

核磁共振和CT维保项目需求

1、设备品牌型号

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振维保 | 美国通用MR 1.5T | 台 | 1 | 3年 |
| 2 | CT维保 | 美国通用64排VCT设备 | 台 | 1 | 3年 |
| 3 | C臂机 | / | 台 | 2 | 3年 |

2、维保范围包含：

核磁：电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、检查床及所属辅件）；制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管）；磁体；诊断线圈；液氦的正常消耗；后处理工作站。

CT：球管、探测器、高压发生器、高压油箱、检查床、操作台、后处理理工作站。

C臂机：不涉及配件更换的维修

- 维保范围不包含：激光相机及高压注射器等第三方外围设备。